# Согласовано:							Утверждаю:

_____________							_____________

_____________							_____________

_______________/_____________/				 	________________/_____________/

«______»________________2017г.				«______»______________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации

«_____»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия |  |
| 2 | Местонахождение предприятия |  |
| 3 | Основание для проектирования | Договор №____ от _______________ |
| 4 | Вид строительства | _____ |
| 5 | Стадийность проектирования | Двухстадийное. Проектная и рабочая документация |
| 6 | Цель проектирования | _____ |
| 7 | Размещение котельной | _____ |
| 8 | Состав проекта | Требования к качеству проектной документации: комплектность, объем и содержание должно отвечать требованиям ПП РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Требования к качеству рабочей документации: комплектность, объем и содержание должно отвечать требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013. |
| 9 | Перечень разделов проектной документации | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; Подраздел 1. Система электроснабжения (ИОС1); Подраздел 5. Сети связи (ИОС5); Подраздел 6.1 Система газоснабжения. Газоснабжение (внутренние устройства) (ИОС6.1); Подраздел 6.2 Система газоснабжения. Наружные газопроводы (ИОС6.2); Подраздел 7.1 Технологические решения (ИОС7.1); Подраздел 7.2 Технологические решения. Автоматизация (ИОС7.2) |
| 9 | Перечень разделов рабочей документации | Тепломеханические решения котельных (ТМ); Газоснабжение (внутренние устройства) (ГСВ); Автоматизация комплексная (АК); Силовое электрооборудование (ЭМ); Охранно-пожарная сигнализация (ОС); Узел коммерческого учета газа (УКУГ); Наружные газопроводы (ГСН) |
| 10 | Разработка проектных решений в нескольких вариантах | Не требуется. |
| 11 | Граница проектирования | По котельной - по существующим стенам и перекрытию котельной и дымовым трубам. По наружному газопроводу – от точки врезки в существующий газопровод высокого давления до наружной стены помещения котельной. |
| 12 | Проектная организация | _____ |
| 13 | Назначение котельной | _____ |
| 14 | Надежность отпуска тепла | _____ |
| 15 | Надежность теплоснабжения | _____ |
| 16 | Теплопроизводительность котельной | Расчетная тепло производительность котельной с учетом собственных нужд –_____кВт в т.ч.: - отопление –_____кВт; - вентиляция –_____кВт; - ГВС (при максимально-часовом расходе) - _____ кВт; - на собственные нужды и потери в тепловых сетях - _____ кВт Выполнить _____контура теплоснабжения из котельной: - контур №1 – _____; - контур №2 – _____ - контур №3 – _____ |
| 17 | Сведения по системе отопления (контур №1) | Система теплоснабжения –_____; Подключение контура выполнить __________; Температурный график – _____С; Предусмотреть Да/нет_____регулирование температурой теплоносителя; Давление воды в подающем трубопроводе – _____ МПа; Давление воды в обратном трубопроводе – _____МПа |
| 18 | Сведения по системе вентиляции (контур №2) | Система теплоснабжения – _____; Подключение контуров выполнить по __________ схеме; Температурный график – _____(С; Предусматривать Да/нет__________ регулирование температурой теплоносителя; Давление воды в подающем трубопроводе – _____ МПа; Давление воды в обратном трубопроводе - _____МПа. |
| 19 | Сведения по системе горячего водоснабжения | В котельной предусмотреть _да/нет_______________приготовление теплоносителя для системы ГВС; В качестве подогревателей предусмотреть пластинчатые теплообменники _да/нет_______________ Марку, тип – _____определить проектом; Температура теплоносителя на выходе из котельной - _____С; Давление теплоносителя на выходе из котельной – ____ МПа; Предусмотреть Да/нет__________контур циркуляции системы ГВС. Расход воды в контуре циркуляции – ____ м3/час. Гидравлическое сопротивление контура циркуляции - _____ м.вод.ст. |
| 20 | Система водоснабжения | Минимальное давление на вводе в котельную – _____ МПа (обеспечивает Заказчик); Максимальное давление на вводе в котельную – _____ МПа. |
| 21 | Система канализации | Выпуск из системы канализации предусмотреть в проектируемую систему канализации здания. |
| 22 | Степень автоматизации | Автоматизация технологических процессов должна обеспечивать безопасную эксплуатацию без постоянного присутствия обслуживающего персонала в помещении котельной. Предусмотреть передачу Да/нет_____ аварийных сигналов на пульт постоянного пребывания персонала, в объеме минимально предусмотренного нормативной документацией. Выполнить контроль загазованности СО и СН4 в помещении котельной. |
| 23 | Узлы учета | Предусмотреть узлы учета энергоресурсов внутри помещения котельной: - узел учета газа (коммерческий); - узел учета тепловой энергии (технический – общий, подпитка, ГВС, циркуляция ГВС); |
| 24 | Охранно-пожарная сигнализация | Предусмотреть охранно-пожарную сигнализацию. Марку, тип оборудования – согласовать дополнительно. |
| 25 | Электроснабжение | Категория электроснабжения – _____ Качество электроэнергии по ГОСТ 13109-87 «Электрическая энергия. Требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения». |
| 26 | Вид топлива | Основное топливо - газ природный по ГОСТ 5542-87. Аварийное топливо – не предусматривается. Давление газа в точке подключения распределительного газопровода – _____МПа. Подключение к наружному газопроводу выполнить согласно технических условий (предоставляет Заказчик). Снаружи разместить ГРПШ с узлом коммерческого учета газа. Узел коммерческого установить в соответствии с техническими условиями |
| 27 | Отвод дымовых газов | Предусмотреть от устанавливаемых котлов в индивидуальные дымовые трубы, расположенные внутри помещения котельной, с выводом через кровлю. Материал дымовых труб – нержавеющая сталь с наружной теплоизоляцией и покрывным слоем из оцинкованной стали по типу «сэндвич». |
| 28 | Основные требования к технологическому оборудованию: |
| 28.1 | Котлы и горелки | Предусмотреть установку водогрейных котлов _____тепловой мощностью _____– _____ производства _____; На котлах предусмотреть установку газовых горелок производства _____ |
| 28.2 | Насосное оборудование | Предусмотреть насосное оборудование импортного производства; Предусмотреть резервирование насосов. Да/нет_____ |
| 28.3 | Оборудование водоподготовки | Произвести установку оборудования импортного производства, обеспечивающего нормативные показатели качества подпиточной воды для водогрейных котлов согласно требованию завода-изготовителя. Подбор оборудования выполнить на основании химического анализа воды (предоставляет Заказчик) |
| 28.4 | Арматура | Запорную, регулировочную, предохранительную арматуру предусмотреть импортного или отечественного производства. |
| 29 | Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком | - План существующего помещения под размещения котельной; - Топографическая съёмка площадки строительства с указанием инженерных сетей в масштабе 1:500; - Материалы инженерно-геологических изысканий площадки строительства; - Технические условия на присоединение к системе газоснабжения; - Химический анализ исходной воды. |

Согласовано:

________________________________

________________________________		 		_____________/_______________/

________________________________

________________________________		 		_____________/_______________/